Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

| Zespół Szkół w Czerśli - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj wyposażenia | Liczba jednostek | Rodzaj miary | Cena jednostkowa [zł.] | Wartość netto [zł.] | Podatek VAT | Wartość brutto [zł.] | Nazwa producenta / nr katalogowy jeśli występuje |
|  | Piec konwekcyjno parowy ze sterowaniem manualnym Pojemność 7 x GN1/1 Wymiary zewnętrzne (WxDxH) 790 x 860 x 830 mm Wymiary komory (WxDxH) 620 x 405 x 545 mm Masa 78 kg Moc 10,2 kW Piec zasilany elektrycznie Sterowany manualnie komin Klamka drzwi z prawej strony Regulacja wilgotności od 0 do 100 % Zakres temperatur od 50 °C do 250 °C Poziom głośności ~70 dB | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa pod piec ze stali nierdzewnej 5-cio półkowa: GN 1/1, Wysokość h=650 mm Szerokość 790 mm Głębokość 600 mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw prysznica - wąż długości 200 cm, podłączenie 1/2" | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zmiękczacz do wody automatyczny • przeznaczony do pieców konwekcyjno-parowych, • maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min. • automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody • proces regeneracji nie może blokować pracy zasilanych urządzeń • maksymalna temperatura wody do 45°C • zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz • urządzenie może pracować z napięciem 110V Moc elektryczna (kW): 18, Moc elektryczna - P (W): 180, Napięcie - U (V): 230, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik emaliowany, H 20 mm • wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw • dobrze przewodzi ciepło Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal emaliowana, Wysokość - H (mm): 20, Głębokość - D (mm): 325, Szerokość - W (mm): 530, Pojemność - V (l):4.4, | 7 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik emaliowany, H 40 mm • wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw • dobrze przewodzi ciepło Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal emaliowana | 7 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik emaliowany, H 65 mm • wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw • dobrze przewodzi ciepło Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal emaliowana, lub pojemnik perforowany, H 65 mm | 7 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kuchnia gazowa, 6-palnikowa, 700 mm, 36.5 kW, • konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej • różna konfiguracja palników: 3,5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy • płomień pilotowy palników • zabezpieczenie przeciw wypływowe • redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) • żeliwne ruszty • regulowane stopki • 6 palników (3,5+2x5+2x7+9) • regulowane nóżki (+/- 20 mm) Przystosowane do gazu: G20(2E;2H) 20mbar, Zasilanie: gaz, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 700, Szerokość - W (mm): 1200, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Taboret gazowy, pojedynczy, 9 kW, • konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej • wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy) • płomień pilotowy palników • zabezpieczenie przeciw wypływowe • redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) • przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l • regulowane nóżki ~ 20 mm Przystosowane do gazu: G20(2E;2H) 20mbar, Zasilanie: gaz, Wysokość - H (mm): 380, Głębokość - D (mm): 605, Szerokość - W (mm): 565, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Patelnia uchylna, elektryczna, 6.3 kW • przeznaczona do smażenia i duszenia potraw • ręczny przechył misy w celu zlewania oleju • powierzchnia robocza 0.27m2 • płynna regulacja temperatury • termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem • obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej • wydajność ok. 100 kotletów/h • pojemność misy ok. 40 l. Karta gwarancyjna: Tak, Napięcie - U (V): 400, Zasilanie: prąd, Częstotliwość (Hz): 50, Waga - M (kg): 52, Wysokość - H (mm): 912, Głębokość - D (mm): 786 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka skrzyniowa, • obudowa urządzenia malowana proszkowo (biała) • 2 kosze w komplecie • elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury • grube ścianki izolacyjne • rozmrażanie ręczne • wymiary komory 815x415x645 wymiary miejsca na agregat (wys:200mm szer:197mm) Czynnik chłodniczy: R600a(75g), Strefa klimatyczna: 5, Napięcie - U (V): 230, Częstotliwość (Hz): 50, Waga - M (kg): 40, Wysokość - H (mm): 811, Głębokość - D (mm): 588, Szerokość - W (mm): 953, Pojemność - V (l): 201, Moc elektryczna (kW): 0.2, Temperatura min. (°C): 18, Temperatura max. (°C): -25, Pojemność netto (l): 183, Strefa klimatyczna: 5, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, P 0.077 kW, U 230 V • urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży • można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości do 320mm i wysokości do 40 mm • czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund • automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady • kratka wykonana ze stali chromowanej • wykonany ze stali nierdzewnej Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 245, Głębokość - D (mm): 530, Szerokość - W (mm): 360, Moc elektryczna (kW): 0.077, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szatkownica do warzyw, P 0.5 kW, U 230 V + zestaw 4 tarcz • asynchroniczny silnik, magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy • łatwe czyszczenie dzięki demontowalnej komorze roboczej i podajnikowi • zwarta konstrukcja, • szatkownica powinna zawierać zestaw tarcz: plastry 2mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x6mm, tarte ziemniaki • dwa otwory wsadowe 158x64mm, Ø 58 mm • możliwość krojenia od 8 mm do 12 mm Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 590, Głębokość - D (mm): 304, Szerokość - W (mm): 320, Moc elektryczna (kW): 0.5, Prędkość obrotów (obr/min): 500, Wydajność na godzinę (kg/h): 180, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Obieraczka do ziemniaków 12 kg, P 0.55 kW z separatorem • jednorazowy wsad do 12 kg • poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa • czasomierz z regulacją do 5 minut • możliwość zamontowania separatora obierzyn pod urządzeniem • prosta zwarta obudowa • cicha praca • łatwy dostęp do podzespołów obieraczki Napięcie - U (V): 400, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 930, Głębokość - D (mm): 830, Szerokość - W (mm): 450, Moc elektryczna (kW): 0.55, Wydajność na godzinę (kg/h): 120, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szafa przelotowa, drzwi suwane 800x500x1800 mm • Konstrukcja spawana • Możliwy montażu zamka, • Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe Materiał wykonania: stal nierdzewna. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół z basenem 1-komorowym spawany 1000x700x850 mm h=300 mm • wysokość komory h= 300 mm • basen spawany • otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm • Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 700, Szerokość - W (mm): 1000, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa- napełniacz z wylewką • bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką • otwór do podłączenia Ø =33-35 mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Regał magazynowy, półki pełne 1400x600x1800 skręcany Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 1800, Głębokość - D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 1400, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze zlewem 2-kom.(P),drzwi skrzydłowe 1100x600x850 mm • Stół spawany • Otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm • Stół ma posiadać komory o wymiarach 400x400x250 • Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów • Możliwy montaż zamka, • Komory zlewu po prawej stronie Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość -D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 1100, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe 900x300x600 mm • Szafka spawana • Przestawna półka • Możliwy montaż zamka Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 600, Głębokość -D (mm): 300, Szerokość - W (mm): 900, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Gęsiarka żeliwna owalna z przykrywką 40x33x20 cm | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw garnków; - garnek średni z pokrywką, stalowy, Ø 280 mm, V 11.1 l • linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, ceramicznej i gazowej, Materiał wykonania: stal nierdzewna, - garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 280 mm, V 15.4 l • linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • kapsułowe dno • nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, ceramicznej i gazowej, Wysokość - H (mm): 250, Średnica (mm): 280, Pojemność - V (l): 15.4, - garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 360 mm, V 36.6 • linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • kapsułowe dno • nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane i nitowane uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, ceramicznej i gazowej, Materiał wykonania: stal - garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 25.7 l • linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • kapsułowe dno • nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, ceramicznej i gazowej, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 320, Średnica (mm): 320, - garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 200 mm, V 6.3 l • linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • kapsułowe dno • nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, ceramicznej i gazowej, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 200, Średnica (mm): 200, | 2 1 1 1 3 | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw noży: - nóż kuchenny, kuty, L 200 mm • wyprodukowano z kutego pręta stalowego • wykonany z wysokiej jakości stali X50CrMoV15 • ergonomiczna rękojeść wykonana w sposób wykluczający gromadzenie się resztek w miejscach łączeń • bardzo ostre i wytrzymałe ostrze • całkowita długość noża 34 cm • wymiar L długość ostrza Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, - nóż uniwersalny, L 180 mm • system HACCP - kolorowy uchwyt • wykonany z wysokiej jakości stali X50CrMoV15 • antypoślizgowa rękojeść • ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń • wymiar L długość ostrza Mycie w zmywarce: Tak, - nóż uniwersalny, L 150 mm • mycie w zmywarce • z kolorowym uchwytem • ostrze wykonane ze stali nierdzewnej - nóż kucharski, HACCP, L 250 mm • ostrze ząbkowane • wykonany z wysokiej jakości stali X50CrMoV15 • antypoślizgowa rękojeść • ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń • wymiar L długość ostrza - nóż do jarzyn, HACCP, zielony, L 105 mm • mycie w zmywarce • ostrze wykonane ze stali nierdzewnej - nożyczki kuchenne, L 185 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, | 1 1 1 1 1 1 | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zmywarko-wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, P3.4/4.9 kW, U 230/400 V • nowoczesny design • profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania • sterownie elektromechaniczne • czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy • ergonomiczny uchwyt • przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników • maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm • precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego • cykl mycia 120 s lub 180 s • wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h • pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach) • kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) • zużycie wody 2,5 l/cykl • moc grzałki komory - 2 kW • moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW • kosz 500x500 mm • w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce • uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V • opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego, • do urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody, • płyn do mycia i nabłyszczania w cenie, • w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane, profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia, • wysokość komory wsadowej ~370 mm Długość cyklu pracy (sek): 120/180, Moc elektryczna (kW): 3.4/4.9, Moc zainstalowana (kW): 5.4/6.9, Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5, Napięcie - U (V): 230/400, Napięcie - U (V): 400/230, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 835, Wysokość - H (mm): 835, Głębokość - D (mm): 680, Szerokość - W (mm): 565, Podstawa do zmywarko wyparzarki uniwersalnej • wysokość rantu 12 mm • podstawa powinna posiadać dwa poziomy prowadnic pod kosze 500x500 mm Wysokość - H (mm): 450, Głębokość - D (mm): 560, Szerokość - W (mm): 575, | 1 1 | Szt. Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza lakierowana, wnętrze z ABS, V 361 l • nośność półek do 8 kg • cichy agregat • posiada wymuszony obieg powietrza • urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała) • elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury • wbudowany zamek na klucz • nowoczesna konstrukcja • automatyczne odszranianie • w komplecie 3 półki • wymiary półek WxD: 505x410 mm • minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm • wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego Klasa energetyczna: C, Czynnik chłodniczy: R 600 a / 75 g, Napięcie - U (V): 230, Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak, Wysokość - H (mm): 1850, Głębokość - D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 600, Pojemność - V (l): 265, Moc elektryczna (kW): 0.13, Temperatura min. (°C): 0, Temperatura max. (°C): 8, Pojemność netto (l): 265, Roczne zużycie energii (kWh/rok): 478, Strefa klimatyczna: 4, Dobowe zużycie energii (kWh/dzień): 1.309, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM - Zespół Szkół w Czerśli - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Szkół w Gręzówce - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj wyposażenia | Liczba jednostek | Rodzaj miary | Cena jednostkowa [zł.] | Wartość netto [zł.] | Podatek VAT | Wartość brutto [zł.] | Nazwa producenta / nr katalogowy jeśli występuje |
|  | Piec konwekcyjno parowy ze sterowaniem manualnym Pojemność 7 x GN1/1 Wymiary zewnętrzne (WxDxH) 790 x 860 x 830 mm Wymiary komory (WxDxH) 620 x 405 x 545 mm Masa 78 kg Moc 10,2 kW Piec zasilany elektrycznie Sterowany manualnie komin Klamka drzwi z prawej strony Regulacja wilgotności od 0 do 100 % Zakres temperatur od 50 °C do 250 °C Poziom głośności ~70 dB | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa pod piec ze stali nierdzewnej 5-cio półkowa: GN 1/1, Wysokość h=650 mm Szerokość 790 mm Głębokość 600 mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V • sterowanie elektromechaniczne • czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy • przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 • maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm • precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego • cykl mycia 120 s lub 180 s • wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h • kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) • zużycie wody 2.5 l/cykl • moc grzałki komory - 2 kW • moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4.5 kW • kosz 500x500 mm • w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce • uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V • opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego • płyn do mycia i nabłyszczania Długość cyklu pracy (sek): 120/180, Moc elektryczna (kW): 3.4/4.9, Moc zainstalowana (kW): 5.5/7.0, Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5, Moc grzałki komory (kW): 2, Napięcie - U (V): 230/400, Napięcie - U (V): 400/230, Materiał wykonania: stal nierdzewna, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze stali nierdzewnej przyścienny bez półki 1400x700x850 mm spawany • Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady 982325041 Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 700, Szerokość - W (mm): 1400, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze stali nierdzewnej przyścienny bez półki 1200x700x850 mm spawany • Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady 982325041 Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 700, Szerokość - W (mm): 1200, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza 2 drzwiowa lakierowana, GN 2/1, V 1173 l • elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury • automatyczne odszranianie • filtr przeciwpyłkowy • grubość ścianki 60 mm • regulowane nóżki ze stali nierdzewnej • w komplecie 6 półek powlekanych • samodomykające drzwi z zamkiem • profilowany uchwyt otwierania drzwi • obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo (biała) • wymiary półek WxD: 650x530 mm • wymiary komory wxdxh 1220x680x1380 mm Klasa energetyczna: C, Czynnik chłodniczy: R 290/110 g, Strefa klimatyczna: 4, Napięcie - U (V): 230,Wysokość - H (mm): 2000, Głębokość - D (mm): 845, Szerokość - W (mm): 1340, Pojemność - V (l): 1173, Moc elektryczna (kW): 0.45, Temperatura min. (°C): -2, Temperatura max. (°C): 8, Pojemność netto (l): 770, Roczne zużycie energii (kWh/rok): 675, Strefa klimatyczna: 4, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kuchenka gazowa pięciopalnikowa Urządzenie wyposażone jest w 5 palników i piec konwekcyjny. – Na gaz ziemny GZ 50 – W zestawie dysze na gaz z butli propan-butan – 3 palniki x 3 kW – 1 palnik x 1,8 kW – 1 palnik wok x 3,5 kW – Zapalnik elektryczny, zawór termopary – 3-częściowy żeliwny ruszt – Regulowana wysokość nóżek – Waga: 74 kg PIEKARNIK KONWEKCYJNY GN 1/1 – Elektryczny 2,7 kW, 2 wentylatory bez rewersu – Termostat od 100°C do 275°C, timer – Dodatkowy górny element grzewczy x 2,5 kW umożliwiający grillowanie – Oświetlona komora ze stali nierdzewnej – W zestawie 2 ruszty GN 1/1 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Mikser spiralny z podnoszoną głowicą 22 l • do ciast ciężkich, np.: pizza, pierogi • podnoszona głowica oraz demontowana dzieża • maksymalna pojemność dzieży do 18 kg (ciasta) • części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej • wysokość po otwarciu 102 cm • kółka w komplecie Napięcie - U (V): 230, Waga - M (kg): 100, Wysokość - H (mm): 700, Głębokość - D (mm): 700, Szerokość - W (mm): 400, Pojemność - V (l): 22, Moc elektryczna (kW): 0.9, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Obieraczka do ziemniaków 12 kg z separatorem, P 0.55 kW • poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa • czasomierz z regulacją do 5 minut • separator obierzyn pod urządzeniem • prosta zwarta obudowa • cicha praca • łatwy dostęp do podzespołów obieraczki •Napięcie - U (V): 400, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 930, Głębokość - D (mm): 830, Szerokość - W (mm): 450, Moc elektryczna (kW): 0.55, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza lakierowana, V 620 l • nowoczesna konstrukcja • nośność półek do 8 kg • cichy agregat • urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała) • elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem • wbudowany zamek na klucz • półki mrożące • rozmrażanie ręczne • wymiary półek WxD: 655x515 mm • towar ładowany do urządzenia mroźniczego musi być wstępnie zmrożony i opakowany • odstępy pomiędzy półkami ok 22 cm Klasa energetyczna: B, Czynnik chłodniczy: R600a(130g),Strefa klimatyczna: 4, Napięcie - U (V): 230, Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak, Wysokość - H (mm): 1900, Głębokość - D (mm): 695, Szerokość - W (mm): 775, Pojemność - V (l): 620, Moc elektryczna (kW): 0.3, Temperatura min. (°C): 10, Temperatura max. (°C): -18, Pojemność netto (l): 469, Roczne zużycie energii (kWh/rok): 989 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wanna satynowa przecedzakowa z uchwytami, Ø 450 mm • stal satynowana Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 240, Średnica (mm): 450, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Widelec do przewracania L 320 mm • okrągły uchwyt Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 320, | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Termometr elektroniczny cyfrowy bezdotykowy, zakres od -50°C do +380°C • laserowy celownik • termometr cyfrowy pozwala na bezkontaktowy pomiar temperatury żywności • możliwość wzorcowania termometru | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zmiękczacz do wody automatyczny • przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno -parowych, • maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min. • automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody • proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń • maksymalna temperatura wody do 45°C • zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg • zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz Moc elektryczna (kW): 18, Moc elektryczna - P (W): 180, Napięcie - U (V): 230, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Uzdatniacz wody do pieca maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min. • automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody • proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń • maksymalna temperatura wody do 45°C • wkład należy regenerować solą tabletkową (nr kat 820999) • zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg • zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik emaliowany, GN 1/1, H 20 mm • wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw • dobrze przewodzi ciepło Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal emaliowana, Wysokość - H (mm): 20, Głębokość - D (mm): 325, Szerokość - W (mm): 530, Pojemność - V (l): 4.4, | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | pojemnik emaliowany, GN 1/1, H 40 mm • wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw • dobrze przewodzi ciepło • okres gwarancji [miesiące]: 24 Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal emaliowana, Wysokość - H (mm): 40, Głębokość - D (mm): 530, Szerokość - W (mm): 325, Pojemność - V (l): 5, | 7 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | pojemnik stalowy, perforowany, GN 1/1, H 65 mm • polecany do gotowania na parze w piecach konwekcyjno-parowych • wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej • pojemność GN przybliżona • średnica oczka ok. 2.8 mm Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 65, Głębokość - D (mm): 530, Szerokość - W (mm): 325, Pojemność - V (l): 8, | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw prysznica • zestaw zawiera wąż długości 200 cm + podłączenie 1/2" | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Patelnia uniwersalna, nieprzywierająca, Ø 280 mm • patelnia aluminiowa pokryta teflonową powłoką nieprzywierającą • wykonana z odlewu aluminium • rączka wykonana ze stali epoksydowanej • dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej powierzchni • można smażyć z niewielką ilością tłuszczu | 3 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 400 mm, V 50.3 l • linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję • nienagrzewające się wielopunktowe zgrzewane uchwyty • garnek posiada wzmocnioną krawędź górną Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, gazowej i ceramicznej,. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 500 mm, V 98.2 l • linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję • nienagrzewające się wielopunktowe zgrzewane uchwyty • garnek posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo wzmocnione uchwyty, Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, gazowej i ceramicznej. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kotleciarka elektryczna, Maksymalna wielkość porcji mięsa: szerokość 160 mm x grubość 30 mm - Wydajność do 800 kotletów na godzinę – Obudowa ze stali nierdzewnej – W zestawie przystawka do zmiękczania mięsa wołowego i wieprzowego – Prędkość zespołów noży zmiękczających 75 obr./min – Silnik chłodzony wbudowanym wentylatorem - 4 gumowe nóżki Długość:465 mm, szerokość: 220 mm, wysokość: 430, moc:350W, napięcie:230V. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | # Przystawka do kotleciarki do mięsa drobiowego o wymiarach 235 x 130 x (H)120 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Talerz płytki Ø 250 mm • klasyczny biały - zastawa stołowa do zastosowań w profesjonalnej gastronomii • wykonana z hartowanego szkła odporna na szok termiczny, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchenek mikrofalowych: Tak, Kolor: biały, | 210 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Talerz głęboki Ø 240 mm • klasyczny biały - zastawa stołowa do zastosowań w profesjonalnej gastronomii • wykonana z hartowanego szkła odporna na szok termiczny, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchenek mikrofalowych: Tak, Kolor: biały, | 210 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Nóż stołowy, L 210 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 210. | 210 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Widelec, L 190 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 190. | 210 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka stołowa, L 195 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 195. | 210 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka do herbaty, L 135 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 135. | 210 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kubek do gorących napojów, V 0,250 l • profesjonalne szkło dla gastronomii • szkło hartowane • sprzedawane w ilościach kartonowych (K) Piętrowanie: Tak, Wysokość - H (mm): 94, Średnica (mm): 78, Pojemność - V (l): 0.25, | 210 | Szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM - Zespół Szkół w Gręzówce - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Szkół w Krynce - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj wyposażenia | Liczba jednostek | Rodzaj miary | Cena jednostkowa [zł.] | Wartość netto [zł.] | Podatek VAT | Wartość brutto [zł.] | Nazwa producenta / nr katalogowy jeśli występuje |
|  | Piec konwekcyjno parowy ze sterowaniem manualnym Pojemność 7 x GN1/1 Wymiary zewnętrzne (WxDxH) 790 x 860 x 830 mm Wymiary komory (WxDxH) 620 x 405 x 545 mm Masa 78 kg Moc 10,2 kW Piec zasilany elektrycznie Sterowany manualnie komin Klamka drzwi z prawej strony Regulacja wilgotności od 0 do 100 % Zakres temperatur od 50 °C do 250 °C Poziom głośności ~70 dB | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Patelnia gazowa Wymiary:700x600x850 [mm] Moc całkowita: 7 kW Powierzchnia robocza: 0,25 m2 Pojemność robocza: 37 litrów Przechył misy: ręczny Wymiary misy: 565x425x150 [mm] Płomień oszczędnościowy 25% max. zużycia Przyłącze gazu Odpalanie palnika za pomocą generatora iskier | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | - Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym GN 1/1 Wymiar 800x700x(H)900 mm, wymiary piekarnika 640x370x(H)350 mm, moc palników 2x3,5kW+ 2x6kW, typ piekarnika gazowy, moc piekarnika 4kW, waga 85 kg. | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik stalowy, GN 1/1, H 20 mm • polecane do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C • wykonany ze stali nierdzewnej Wysokość - H (mm): 20, Głębokość - D (mm): 325, Szerokość -535 mm | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szafa magazynowa, drzwi suwane 800x500x1800 mm • Konstrukcja spawana • Możliwy montaż zamka • trzy przestawne półki Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 1800,Głębokość - D (mm): 500, Szerokość - W (mm): 800, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół roboczy przyścienny z drzwiami suwanymi 1200x600x850 mm • stół spawany • przestawna półka Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 600,Szerokość - W (mm): 1200, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Regał magazynowy, półki perforowane 1200x500x1800 spawany • Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg Materiał wykonania: stal nierdzewna, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Basen – zlew głęboki 1-komorowym spawany 800x700x850 mm h=400 mm • wysokość komory h= 400 mm • otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm • Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość -D (mm): 700, Szerokość - W (mm): 800, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze zlewem 2-kom.,bez półki 1000x600x850 mm spawany, blat tłoczony • komory umieszczone centralnie • otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm • głębokość blatu (D) 600 mm • posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 1000, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze zlewem 1-kom.,bez półki 600x600x850 mm spawany, blat tłoczony • otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm • głębokość blatu (D) 600 mm • posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 600, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza lakierowana, wnętrze z ABS, V 361 l • nośność półek do 8 kg • cichy agregat • wymuszony obieg powietrza • urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała) • elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury • wbudowany zamek na klucz • nowoczesna konstrukcja • automatyczne odszranianie • w komplecie 3 półki • wymiary półek WxD: 505x410 mm • minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm Klasa energetyczna: C, Czynnik chłodniczy: R 600 a / 75 g, Napięcie - U (V): 230, Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak, Wysokość - H (mm): 1850, Głębokość - D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 600, Pojemność - V (l): 265, Moc elektryczna (kW): 0.13, Temperatura min. (°C): 0, Temperatura max. (°C): 8, Pojemność netto (l): 265, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół roboczy prosty przyścienny bez półki 1200x600x850 mm spawany • Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady 982324041 Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 1200, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa pod garnki, 500x500x450 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 450, Głębokość - D (mm): 500, Szerokość - W (mm): 500, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wanna, miska stalowa z uchwytami, Ø 400 mm, V 14,5 l • stal satynowana Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 185, Średnica (mm): 400, Pojemność - V (l): 14.5, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Garnek niski z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 12.9 l • linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • kapsułowe dno, które gwarantuje odporność na korozję • nienagrzewające się wielopunktowe zgrzewane uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rondel bez pokrywki, stalowy, Ø 240 mm, V 5 l • rondel stalowy satynowany • wielowarstwowe dno kapsułowe Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej: Tak, Przystosowane do kuchni elektrycznej, gazowej, ceramicznej . Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 110, Średnica (mm): 240, Pojemność - V (l): 5, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kubek do gorących napojów, V 0,250 l • profesjonalne szkło dla gastronomii • szkło hartowane • sprzedawane w ilościach kartonowych (K) Piętrowanie: Tak, Wysokość - H (mm): 94, Średnica (mm): 78, Pojemność - V (l): 0.25, | 48 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Talerz płytki Ø 250 mm • klasyczny biały - zastawa stołowa do zastosowań w profesjonalnej gastronomii • wykonana z hartowanego szkła odporna na szok termiczny, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchenek mikrofalowych: Tak, Kolor: biały | 96 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Widelec stołowy, L 190 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 190 | 96 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Nóż stołowy, L 210 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 210. | 96 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka stołowa, L 195 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 195. | 96 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywka stalowa do pojemników, GN 1/2 Materiał wykonania: stal nierdzewna, Rozmiar GN: 1/2, Głębokość - D (mm): 325,Szerokość - W (mm): 265, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Okap wentylacyjny Okap centralny skrzyniowy o wymiarach 3100x1800 + łapacze tłuszczu, króćce 2x250 mm, okap wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z wkładami na sztućce - 4 częściowy • cena pojemnika bez kubków Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 200, Głębokość - D (mm): 305, Szerokość - W (mm): 265, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło Wysokość siedziska 45cm, stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 25 mm kolor srebrny, blat siedziska kolor buk, oparcie zaokrąglone | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół 120x80 stelaż aluminiowy, nogi okrągłe kolor srebrny, blat stolika kolor buk | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | - Stół 180x80 stelaż aluminiowy, nogi okrągłe kolor srebrny, blat stolika kolor buk | 7 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół z 4 krzesłami ,wysokość siedziska krzesła 26 cm, nogi okrągłe aluminiowe srebrne, siedzisko kolor buk, oparcie zaokrąglone, wysokość stołu 46 cm, nogi okrągłe aluminiowe srebrne, kolor blatu buk. | 8 | zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe 500x300x600 mm • Szafka spawana • Przestawna półka • Możliwość przełożenia drzwi • Możliwy montaż zamka Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 600, Głębokość -D (mm): 300, Szerokość - W (mm): 500, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM - Zespół Szkół w Krynce - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Szkół w Rolach - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj wyposażenia | Liczba jednostek | Rodzaj miary | Cena jednostkowa [zł.] | Wartość netto [zł.] | Podatek VAT | Wartość brutto [zł.] | Nazwa producenta / nr katalogowy jeśli występuje |
|  | Piec konwekcyjno parowy ze sterowaniem manualnym Pojemność 7 x GN1/1 Wymiary zewnętrzne (WxDxH) 790 x 860 x 830 mm Wymiary komory (WxDxH) 620 x 405 x 545 mm Masa 78 kg Moc 10,2 kW Piec zasilany elektrycznie Sterowany manualnie komin Klamka drzwi z prawej strony Regulacja wilgotności od 0 do 100 % Zakres temperatur od 50 °C do 250 °C Poziom głośności ~70 dB | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa pod piec ze stali nierdzewnej 5-cio półkowa: GN 1/1, Wysokość h=650 mm Szerokość 790 mm Głębokość 600 mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw blach do pieca; Pojemnik emaliowany, H 20 mm • wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw • dobrze przewodzi ciepło Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal emaliowana – 5 szt. Pojemnik emaliowany, H 40 mm • wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw • dobrze przewodzi ciepło Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal emaliowana – szt. 5 Pojemnik emaliowany, H 65 mm • wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw • dobrze przewodzi ciepło Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal emaliowana – szt. 5 lub pojemnik perforowany, H 65 mm | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Zmiękczacz do wody automatyczny do pieców konwekcyjno - parowych • maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min. • automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody • proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń • maksymalna temperatura wody do 45°C • zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg • zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz • urządzenie może pracować z napięciem 110V Moc elektryczna (kW): 18, Moc elektryczna - P (W): 180, Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 510, Głębokość - D (mm): 360, Szerokość - W (mm): 200, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Patelnia elektryczna uchylna, 6.3 kW • przeznaczona do smażenia i duszenia potraw • ręczny przechył misy w celu zlewania oleju • powierzchnia robocza 0.27m2 • płynna regulacja temperatury • termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem • obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej • wydajność ok. 100 kotletów/h • pojemnośc misy ok. 40 l. Napięcie - U (V): 400, Zasilanie: prąd, Częstotliwość (Hz): 50, Waga - M (kg): 52, Wysokość - H (mm): 912, Głębokość - D (mm): 786, Szerokość - W (mm): 700, Moc elektryczna (kW): 6.3, Temperatura max. (°C): 300, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Taboret gazowy, pojedynczy 9 kW, G20 • konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej • wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy) • płomień pilotowy palników • zabezpieczenie przeciwwypływowe • redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) • przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l • regulowane nóżki ~ 20 mm Zasilanie: gaz o mocy kW9, Wysokość - H (mm): 380, Głębokość - D (mm): 605, Szerokość - W (mm): 565, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Bemar elektryczny dwukomorowy - sterowanie na dłuższym boku pojemność: 2x GN 1/1 200 mm, regulacja ﻿temperatury: 30 - 90°C, tłoczone komory, niezależne sterowanie komór - oszczędność energii, kran spustowy do każdej komory, wykonanie nierdzewne, urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze, grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory, kontrolka włączenia i grzania, 4 stałe nogi, dolna półka, Wymiary: 800 x 670 x 900 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Okap kuchenny przyścienny skrzyniowy • okap z wentylatorem E2 o wydajności do 2000 m3/h • króciec wyciągowy o średnicy 250 mm • moc wentylatora 420W • sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętłem • oświetlenie LED o klasie odporności IP65 • włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora • filtry labiryntowe w komplecie • rynienka ociekowa z króćcem spustowym • szczelna konstrukcja komory wyciągowej • zasilanie 230V Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 450, Głębokość - D (mm): 900,Szerokość - W (mm): 2200, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1200x600x850 mm • stół spawany • przestawna półka • możliwość zamontowania zamka do drzwi za dodatkową opłatą 100 zł netto Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 600,Szerokość - W (mm): 1200, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V • nowoczesny design • sterownie elektromechaniczne • ergonomiczny uchwyt • przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 • maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm • precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego • cykl mycia 120 s lub 180 s • wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h • kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) • zużycie wody 2,5 l/cykl • moc grzałki komory - 2 kW • moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW • kosz 500x500 mm • w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce • uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V • opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego • płyn do mycia i nabłyszczania w cenie • wysokość komory wsadowej ~370 mm Długość cyklu pracy (sek): 120/180, Moc elektryczna (kW): 3.4/4.9, Moc zainstalowana (kW): 5.4/6.9, Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5, Napięcie - U (V): 230/400, Napięcie - U (V): 400/230, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 835, Głębokość - D (mm): 680, Szerokość - W (mm): 565, + podstawa do zmywarki: wysokość rantu 12 mm • podstawa z dwoma poziomami prowadnic pod kosze 500x500 mm, Wysokość - H (mm): 450, Głębokość - D (mm): 560, Szerokość - W (mm): 575, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 280 mm, V 15.4 l • linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję • nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej, Wysokość - H (mm): 250, Średnica (mm): 280, Pojemność - V (l): 15.4, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | garnek niski z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 12.9 l • linia profesjonalnych garnków satynowanych ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję • nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, ceramicznej Mycie w zmywarce: Tak, Wysokość - H (mm): 160, Średnica (mm): 320, Pojemność - V (l): 12.9, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Maszynka do mielenia mięsa, P 0.8 kW, U 230 V • podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej • ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej • rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka • praca ciągła do 8 godzin • w komplecie sitka: 5 i 8 mm • średnica sitka - 68 mm • zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie • antypoślizgowe nóżki • zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 550, Głębokość - D (mm): 270, Szerokość - W (mm): 499, Moc elektryczna (kW): 0.8, Wydajność na godzinę (kg/h): 160, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | podstawa pod garnki, 500x500x450 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm):450, Głębokość - D (mm): 500, Szerokość - W (mm): 500, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka stołowa, L 195 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 195. | 108 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Widelec stołowy, L 190 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, , Długość - L (mm): 190. | 108 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Nóż stołowy, L 210 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 210. | 108 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Obieraczka do ziemniaków: wymiary 333x367x(H) 490, wsad 5 kg, wydajność 80-100kg/h, Wymiary: Długość: 660 mm, szerokość:530 mm, wysokość 850 mm, Moc 300W, napięcie 400V, waga 15,5 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Jarzyniarka -szatkownica do warzyw, , P 0.5 kW, U 230 V • asynchroniczny silnik, magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy • łatwe czyszczenie dzięki demontowalnej komorze roboczej i podajnikowi • dwa otwory wsadowe 158x64mm, Ø 58 mm • możliwość krojenia od 8 mm do 12 + zestaw 4 tarcz: plastry 2mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x6mm, tarte ziemniaki | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, P 0.077 kW, U 230 V • urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży • do dezynfekcji jednorazowej 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości do 320mm i wysokości do40 mm • czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund • automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady • kratka wykonana ze stali chromowanej • wykonany ze stali nierdzewnej Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 245, Głębokość - D (mm): 530, Szerokość - W (mm): 360, Moc elektryczna (kW): 0.077, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Regał magazynowy, półki pełne 800x400x1800 spawany • Regał spawany • Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 1800, Głębokość - D (mm): 400, Szerokość - W (mm): 800, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM - Zespół Szkół w Rolach - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Szkół w Strzyżewie - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piec konwekcyjno parowy ze sterowaniem manualnym Pojemność 7 x GN1/1 Wymiary zewnętrzne (WxDxH) 790 x 860 x 830 mm Wymiary komory (WxDxH) 620 x 405 x 545 mm Masa 78 kg Moc 10,2 kW Piec zasilany elektrycznie Sterowany manualnie komin Klamka drzwi z prawej strony Regulacja wilgotności od 0 do 100 % Zakres temperatur od 50 °C do 250 °C Poziom głośności ~70 dB | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa pod piec ze stali nierdzewnej 5-cio półkowa: GN 1/1, Wysokość h=650 mm Szerokość 790 mm Głębokość 600 mm | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw prysznica • zestaw zawiera wąż długości 200 cm • podłączenie ½ | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik, teflonowany, GN 1/1, H 20 mm • pojemnik aluminiowy teflonowany Materiał wykonania: aluminium, Rozmiar GN: 1/1, Wysokość - H (mm): 20, Głębokość - D (mm): 325, Szerokość - W (mm): 530, Pojemność - V (l): 2.5, | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik aluminiowy, teflonowany, GN 1/1, H 40 mm • pojemnik aluminiowy GN teflonowany Materiał wykonania: aluminium, Rozmiar GN: 1/1, Wysokość - H (mm): 40, Głębokość - D (mm): 325, Szerokość - W (mm): 530, Pojemność - V (l): 5.5, | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik stalowy, peforowany, GN 1/1, H 65 m • wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej • średnica oczka ok. 2.8 mm Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 65, Głębokość - D (mm): 530, Szerokość - W (mm): 325, Pojemność - V (l): 8, | 7 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zmiękczacz do wody automatyczny • przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno -parowych • maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min. • automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody • proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń • maksymalna temperatura wody do 45°C • zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg • zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz • urządzenie może pracować z napięciem 110V Moc elektryczna (kW): 18, Moc elektryczna - P (W): 180, Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 510, Głębokość - D (mm): 360, Szerokość - W (mm): 200, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik termoizolacyjny, czarny, GN 1/1 230 mm • wytrzymały materiał o właściwościach sprężystych, lekki i posiadający bardzo dobre właściwości termoizolacyjne • przystosowany do transportu potraw w pojemnikach GN • konstrukcja ułatwiająca otwieranie • kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników GN • pasuje GN 1/1 200 • grubość ścianki ~ 25 mm Rozmiar GN: 1/1, Wysokość - H (mm): 290, Głębokość - D (mm): 395, Szerokość - W (mm): 595, Pojemność - V (l): 42, | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik stalowy, GN 2/3, H 200 mm • do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C • wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji przechowywanie żywności w chłodniach Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 200, Głębokość - D (mm): 354, Szerokość - W (mm): 325, Pojemność - V (l): 18, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywka stalowa z uszczelką do pojemników, GN 2/3 • silikonowa uszczelka • otwór odpowietrzający • pokrywa pasuje do GN 2/3 135204 • dedykowana do pojemników GN 2/3 wyższych niż h - 65 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Rozmiar GN: 2/3, Głębokość - D (mm): 354, Szerokość - W (mm): 325, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik stalowy, GN 1/3, H 200 mm • polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C • wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji przechowywanie żywności w chłodniach Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 200, Głębokość - D (mm): 176, Szerokość - W (mm): 325, Pojemność - V (l): 7.3, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywka stalowa z uszczelką do pojemników, GN 1/3 • silikonowa uszczelka • otwór odpowietrzający • dedykowana do pojemników GN 1/3 wyższych niż h - 65 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Rozmiar GN: 1/3, Głębokość - D (mm): 176, Szerokość - W (mm): 325, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik stalowy, GN 1/1, H 200 mm • do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C • wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji przechowywanie żywności w chłodniach Piętrowanie: Tak, Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 200, Głębokość - D (mm): 325, Szerokość - W (mm): 530, Pojemność - V (l):26, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywka stalowa z uszczelką do pojemników, GN 1/1 • silikonowa uszczelka • otwór odpowietrzający • dedykowana do pojemników GN 1/1 wyższych niż h - 65 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna, Rozmiar GN: 1/1, Głębokość - D (mm): 530, Szerokość - W (mm): 325, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | - Talerz płytki ø245x(H)24, biały | 204 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Talerz głęboki ø225x(H)35, biały | 204 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | - Talerz płytki ø195x(H)16, biały | 252 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | # Kubek BIAŁY 250 ml, ø72x(H)89 | 204 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 400 mm, V 50.3 l • garnek satynowy ze stali nierdzewnej • sprzedawany w komplecie z pokrywką • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję • nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane i nitowane uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej: Tak, Przystosowane do kuchni: elektrycznej, gazowej, ceramicznej, indukcyjnej: Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 400, Średnica (mm): 400, Pojemność - V (l): 50.3, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Mikser ręczny P 0.44 kW, U 230 V • model posiada nóż i trzepaczkę • metalowa przekładnia do trzepaczki zapewnia dużą odporność sprzętu • do obróbki w naczyniach o pojemności do 50 litrów • długość ramienia 350 mm • prędkość obrotowa trzepaczki 250-1500 obr/min • obudowa trzepaczki metalowa Napięcie - U (V): 230, Moc elektryczna (kW): 0.44, Prędkość obrotów (obr/min): 1500, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Waza do zupy, V 3.3 l • do używania w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach • porcelana gładka, biała, • pokrywa posiada wycięcie na chochlę Wysokość - H (mm): 150, Szerokość - W (mm): 280, Pojemność - V (l): 3.3, | 12 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Chochla Ø 80 mm, V 0.12 l • profesjonalna chochla pozbawiona spawów • wykonana z jednego kawałka stali • ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, | 12 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw desek, HACCP, GN 1/1 • deski z atestem PZH, możliwość mycia w zmywarce, • zestaw zawiera 6 desek: do mięsa surowego, do warzyw, do drobiu, do ryb, do nabiału, do wędlin. | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw desek, HACCP, GN 1/2 • deski z atestem PZH, możliwość mycia w zmywarce, • zestaw zawiera 6 desek: do mięsa surowego, do warzyw, do drobiu, do ryb, do nabiału, do wędlin. | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Komplet noży: - nóż kuchenny, kuty, L 200 mm, L230, L250, po 3 szt. • wyprodukowano z kutego pręta stalowego • wykonany z wysokiej jakości stali • ergonomiczna rękojeść wykonana w sposób wykluczający gromadzenie się resztek w miejscach łączeń • bardzo ostre i wytrzymałe ostrze • całkowita długość noża 34 cm • wymiar L długość ostrza Mycie w zmywarce: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, - nóż uniwersalny, L 180 mm – 1 szt. • system HACCP - kolorowy uchwyt • wykonany z wysokiej jakości stali X50CrMoV15 • antypoślizgowa rękojeść • ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń • wymiar L długość ostrza Mycie w zmywarce: Tak, - nóż uniwersalny, L 150 mm - 1 szt. • mycie w zmywarce • z kolorowym uchwytem • ostrze wykonane ze stali nierdzewnej - nóż kucharski, HACCP, L 250 mm - 1 szt. • ostrze ząbkowane • wykonany z wysokiej jakości stali X50CrMoV15 • antypoślizgowa rękojeść • ergonomiczna i higieniczna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń • wymiar L długość ostrza - nóż do jarzyn, HACCP, zielony, L 105 mm - 1 szt. • mycie w zmywarce • ostrze wykonane ze stali nierdzewnej | 1 | zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Taca kelnerska mahoniowa 450x340 mm • prostokątna • antypoślizgowa • mahoniowa laminowana Głębokość - D (mm): 340, Szerokość - W (mm): 450, | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Porcjoner do ryżu i puree 70 g • gramatura ok. 70g, 1/12 • Ø 67 mm L (mm): 250, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Kuchenka mikrofalowa, P 0.9 kW • sterowanie manualne • 5 poziomów mocy • funkcja rozmrażania • obrotowy talerz o średnicy 270 mm • zakres zegara do 30 minut • komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej • pojemność komory 25 litrów • wymiary wewnętrzne całkowite komory: 340x345x230 mm • moc mikrofal 900 W • wymiary użytkowe komory: 315x315x190 mm Napięcie - U (V): 230, Zasilanie: prąd, Wysokość - H (mm): 281, Głębokość - D (mm): 420, Szerokość - W (mm): 483, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Garnek wysoki z kranem, stalowy, Ø 400 mm, V 50.3 l • garnek satynowy ze stali nierdzewnej • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • dno typu "sandwich" gwarantuje odporność na korozję • nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty • garnek posiada wzmocnioną krawędź górną i dodatkowo wzmocnione uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, gazowej i ceramicznej. | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Garnek średni z pokrywką, stalowy, Ø 280 mm, V 11.1 l • garnek satynowy ze stali nierdzewnej • sprzedawany w komplecie z pokrywką • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję • nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, gazowej i ceramicznej, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 20.9 l • garnek satynowy ze stali nierdzewnej • sprzedawany w komplecie z pokrywką • technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła • kapsułowe dno gwarantuje odporność na korozję • nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty Mycie w zmywarce: Tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej, elektrycznej, gazowej i ceramicznej, | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dzbanek, V 1,850 l, średnica: 112-86, | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rózga, L 500 mm • grube druty Materiał wykonania: stal nierdzewna, Długość - L (mm): 500, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Lampa owadobójcza 2x20 W • lampa UV do zwalczania owadów latających • cicha praca, nie wydziela zapachów • do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń • możliwość montażu na ścianie, podwieszenia bądź postawienia • urządzenie energooszczędne i wydajne • obudowa łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną dolną tacą, pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu • posiada uchwyt łańcuchowy • zasięg działania 50 m Moc świetlówek (W): 2x20, Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 320, Głębokość - D (mm): 95, Szerokość - W (mm): 650, Moc elektryczna (kW): 0.05, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Warnik dwuściankowy z ociekaczem, V 9 l • urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody • podwójne ścianki zapewniają nawet do 30% niższe zużycie energii • niższa temperatura obudowy (mniejsze ryzyko oparzeń ) • zakres regulacji termostatu od 30°do 110°C • wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku • termostat bezpieczeństwa • wyjmowana taca ociekowa oraz bezkropelkowy kranik • urządzenie wykonane z wysoko polerowanej stali nierdzewnej • zabudowana grzałka • kontrolka zasilania • kontrolka zakamieniania Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 480, Średnica (mm): 241, Pojemność - V (l): 9, Moc elektryczna (kW): 2.4, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Termos stołowy z przyciskiem, V 2,0 l • wkład ze stali nierdzewnej • pokrywa i uchwyt z polipropylenu | 5 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Ostrzałka do noży, L 145 mm • wygodny uchwyt zapewniający bezpieczeństwo podczas ostrzenia • ostrzy również noże ząbkowane • cześć ostrząca wykonana z węglika wolframu • łatwa w użyciu Mycie w zmywarce: Tak, Wysokość - H (mm): 60, Głębokość - D (mm): 20, Szerokość - W (mm): 145, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Ostrzałka elektryczna do noży z pojemnikiem na opiłki wygodny uchwyt zapewniający bezpieczeństwo podczas ostrzenia • kąt ostrzenia 280, • diamentowy kamień ostrzący, • możliwość ostrzenia noży ceramicznych, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (L),drzwi suwane 1300x600x850 mm • Stół spawany • Przestawna półka • Głębokość szuflad 150 mm • Możliwy montaż zamka do drzwi suwanych • Szuflady po lewej stronie Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość -D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 1300, Ilość szuflad (szt): 3, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe 600x300x600 mm • Szafka spawana • Przestawna półka • Możliwy montaż zamka Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 600, Głębokość -D (mm): 300, Szerokość - W (mm): 600, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 700x600x850 mm • Stół spawany • Przestawna półka • Możliwy montaż zamka Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość -D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 700, Ilość drzwi (szt): 2, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z półką 1800x600x850 mm spawany • Z możliwością zamontowania podwieszanej szuflady, • Stół spawany Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość -D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 1800, Ilość półek (szt): 1, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | - Okap przyścienny skośny 3400x1100x450 mm. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Rynienka ociekowa z zaworem spustowym, łapacz tłuszczu, oświetlenie | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | - Miesiarka spiralna z wyjmowaną dzieżą 22 l - Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali lakierowanej na biało ,dzieża, pokrywa, spirala wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, unoszona głowica, pojemność dzieży: 21,3 litry = 17kg ciasta, wydajność: 56kg/h, wymiary dzieży: średnica 360mm, wysokość 210mm, Wbudowany timer, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | - Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym GN 1/1 - 800x700z(H) 900 mm, wymiary piekarnika 640x370x(H) 350 mm, moc palników 2x3,5kW,+ 2 x6kW, moc piekarnika 4kW, MocW 23kW, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Obieraczka do ziemniaków z separatorem: wymiary 333x367x(H) 490, wsad 5 kg, wydajność 80-100kg/h, Wymiary: Długość: 660 mm, szerokość:530 mm, wysokość 850 mm, Moc 300W, napięcie 400V, waga 15,5 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | - Stolik szkolny 800x800 H 70 mm, stelaż stalowy w kolorze czarnym, nogi co najmniej 25mm, blat w kolorze buku z okleina PCV | 18 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, P 0.077 kW, U 230 V • urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży • można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości do 320mm i wysokości do 40 mm • czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund • automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady • kratka wykonana ze stali chromowanej • wykonany ze stali nierdzewnej Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 245, Głębokość - D (mm): 530, Szerokość - W (mm): 360, Moc elektryczna (kW): 0.077, | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
|  | Chłodziarko- zamrażarka srebrna 203x60x66 cm, o pojemności 279l, stal nierdzewna, zamrażarka na dole, o pojemności 89 l, możliwość przełożenia drzwi, poziom hałasu 36dB, roczne zużycie energii 191kWh, 1 agregat, 2 termostaty | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM - Zespół Szkół w Strzyżewie - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |

"Posiłek w szkole i w domu w Gminie Łuków"

(Znak sprawy: PI.271.1.7.2021)

| Lp. | SZKOŁA | Łączna wartość netto [zł.] | Łącznie - Podatek VAT | Łączna wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zespół Szkół w Czerśli - Szkoła Podstawowa |  |  |  |
| 2 | Zespół Szkół w Gręzówce - Szkoła Podstawowa |  |  |  |
| 3 | Zespół Szkół w Krynce - Szkoła Podstawowa |  |  |  |
| 4 | Zespół Szkół w Rolach - Szkoła Podstawowa |  |  |  |
| 5 | Zespół Szkół w Strzyżewie - Szkoła Podstawowa |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| RAZEM słownie: |  | …………………………………………………………………………………………..………. ………………………………………………………………………………..………….……. ……………………………………………………………………….…… złotych brutto |  |  |

………...........................................................................							……………………………………………………….……………..

(miejscowość, data)					     	 (podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)