Znak sprawy: PI.271.1.11.2022	Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

| Zespół Szkół w Zalesiu - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj wyposażenia | Liczba jednostek | Rodzaj miary | Cena jednostkowa [zł.] | Wartość netto [zł.] | Podatek VAT |  | Wartość brutto [zł.] |  | Nazwa producenta / nr katalogowy jeśli występuje |
|  | Okap przyścienny skośny 1750x1000x450 mm (1 segment) Wysokość - H (mm): 450 · Głębokość - D (mm): 1000 · Szerokość - W (mm):1750 Okap z wentylatorem, oświetlenie LED, łapacze tłuszczu wydajność wentylatora do 2000 m3/h, okap trapezowy, moc wentylatora 420W | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okap przyścienny skośny 1800x900x550 mm (1 segment) Wysokość - H (mm): 450 · Głębokość - D (mm): 900 · Szerokość - W (mm):1800 Okap z wentylatorem, oświetlenie LED, łapacze tłuszczu wydajność wentylatora do 2000 m3/h, okap trapezowy, moc wentylatora 420W | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw prysznica · zestaw powinien zawierać wąż długości m.in..200 cm · podłączenie 1/2" | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik aluminiowy, teflonowany, GN 1/1, H 20 mm · pojemnik aluminiowy teflonowany Materiał wykonania: aluminium · Rozmiar GN: 1/1 · Wysokość - H (mm): 20 · Głębokość - D (mm): 325 · Szerokość - W (mm): 530 · Pojemność - V (l): 2.5 | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik aluminiowy, teflonowany, GN 1/1, H 40 mm · pojemnik aluminiowy GN teflonowany Materiał wykonania: aluminium · Rozmiar GN: 1/1 · Wysokość - H (mm): 40 · Głębokość - D (mm): 325 · Szerokość - W (mm): 530 · Pojemność - V (l): 5.5 | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik stalowy, perforowany, GN 1/1, H 65 mm · polecany do gotowania na parze w piecach konwekcyjno-parowych · wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej · pojemność GN przybliżona · średnica oczka ok. 2.8 mm · Piętrowanie: Tak · Mycie w zmywarce: Tak · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 65 · Głębokość - D (mm): 530 · Szerokość - W (mm): 325 · Pojemność - V (l): 8 | 8 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca, drzwi suwane 1000x300x600 mm · szafka spawana · przestawna półka · maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m² · możliwość zamontowania zamka do drzwi suwanych · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 600 · Głębokość - D (mm): 300 · Szerokość - W (mm): 1000 | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ociekacz na talerze · możliwość przechowywania do 40 szt. Ø 160 mm · maksymalne obciążenie 80 kg · Samodzielny montaż: Tak · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 500 · Głębokość - D (mm): 255 · Szerokość - W (mm):1000 | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kotleciarka elektryczna, P 0.37 kW, U 230 V · przeznaczona do zmiękczania oraz przygotowania mięsa na kotlety, bitki, filety, steki · wydajność do 420 kotletów/godz. · przystawka nacinająca w standardzie · wielkość otworu wsadowego 158x23 mm · antypoślizgowe nóżki · Przystosowanie do pracy ciągłej: Tak · Napięcie - U (V): 230 · Waga - M (kg): 20 · Wysokość - H (mm): 500 · Głębokość - D (mm): 310 · Szerokość - W (mm): 500 · Moc elektryczna (kW): 0.37 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wałki zgniatające do kotleciarki · polecana do przygotowywania mięsa na kotlety, bitki · zastępuje tradycyjne rozbijanie mięsa przy użyciu tłuczka | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patelnia uchylna, elektryczna · przeznaczona do smażenia i duszenia potraw · ręczny przechył misy w celu zlewania oleju · powierzchnia robocza 0.27m2 · płynna regulacja temperatury · termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem · obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej · wydajność ok. 100 kotletów/h · pojemność misy ok. 40 l. · Karta gwarancyjna: Tak · Napięcie - U (V): 400 · Zasilanie: prąd · Częstotliwość (Hz): 50 · Waga - M (kg): 52 · Wysokość - H (mm): 912 · Głębokość - D (mm): 786 · Szerokość - W (mm): 700 · Moc elektryczna (kW): 6.3 · Temperatura max. (°C): 300 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca, troje drzwi skrzydłowych 1400x300x600 mm · Szafka spawana · Przestawna półka · Możliwy montaż zamka · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 600 · Głębokość - D (mm): 300 · Szerokość - W (mm): 1400 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne · robot wielofunkcyjny można stosować jako cutter-wilk oraz szatkownicę · wyposażony w system sterowania impulsowego, co pozwala na bardziej precyzyjne krojenie · otwór wsadowy 104 cm² z wmontowanym podajnikiem cylindrycznym Ø 58 mm · Napięcie - U (V): 230 · Wysokość - H (mm): 555 · Głębokość - D (mm): 350 · Szerokość - W (mm): 300 · Pojemność - V (l): 3.7 · Moc elektryczna (kW): 0.65 · Prędkość obrotów (obr/min): 1500 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw 4 tarcz tnących · plastry 2mm; wiórki 1,5mm; słupki 2x6 mm; tarte ziemniaki | 1 | Kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Młynek koloidalny · tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej · zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie · pojemność komory mielenia od 1 do 1,7 litra · wbudowany włącznik pneumatyczny · silnik o mocy 0.75 HP · Przystosowanie do pracy ciągłej: Nie · Napięcie - U (V): 230 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Waga - M (kg): 8.8 · Wysokość - H (mm): 312 · Średnica (mm): 205 · Moc elektryczna (kW): 0.4 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuchenka mikrofalowa · sterowanie manualne · 5 poziomów mocy · funkcja rozmrażania · obrotowy talerz o średnicy 270 mm · zakres zegara do 30 minut · komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej · pojemność komory 25 litrów · wymiary wewnętrzne całkowite komory: 340x345x230 mm · moc mikrofali 900 W · wymiary użytkowe komory: 315x315x190 mm · Napięcie - U (V): 230 · Zasilanie: prąd · Wysokość - H (mm): 281 · Głębokość - D (mm): 420 · Szerokość - W (mm): 483 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa pod garnki · spawana · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 450 · Głębokość - D (mm): 400 · Szerokość - W (mm): 400 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taboret elektryczny · konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej · wyposażony w płytę grzejną o średnicy 400 mm o mocy 5kW · przystosowany do dużych garnków 50 i 100 l · regulowane nóżki ~ 20 mm · Napięcie - U (V): 400 · Zasilanie: prąd · Częstotliwość (Hz): 50 · Wysokość - H (mm): 380 · Głębokość - D (mm): 580 · Szerokość - W (mm): 580 · Moc elektryczna (kW): 5 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wanna, miska stalowa · z uchwytami · Materiał wykonania: stal nierdzewna - stal satynowana · Wysokość - H (mm): 220 · Średnica (mm): 500 · Pojemność - V (l): 28 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garnek średni z pokrywą, stalowy, Ø 450 mm, V 57.3 l · technologia wielowarstwowego dna zapewnia dobre przewodzenie ciepła · kapsułowe dno · nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty · wzmocniona krawędź górna i dodatkowo wzmocnione uchwyty · Mycie w zmywarce: Tak · Przystosowane do kuchni indukcyjnej: Tak · Przystosowane do kuchni elektrycznej: Tak · Przystosowane do kuchni gazowej: Tak · Przystosowane do kuchni ceramicznej: Tak · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 360 · Średnica (mm): 450 · Pojemność - V (l): 57.3 | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikser ręczny · prędkość obrotowa trzepaczki 500-1800 obr/min · do obróbki w naczyniach o pojemności do 15 litrów · metalowa przekładnia do trzepaczki zapewnia dużą odporność sprzętu · długość ramienia 250 mm · model posiada nóż i trzepaczkę · obudowa trzepaczki wykonana w całości z metalu zapewnia większą wytrzymałość urządzenia · Napięcie - U (V): 230 · Moc elektryczna (kW): 0.31 Prędkość obrotów (obr/min): 2300 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lodówko-zamrażarka · Wymiary (WxSxG) [cm]: 203 x 59.5 x 65.8 · Pojemność [l]: 276 chłodziarka + 114 zamrażarka · Roczne zużycie prądu: 211 kWh · Bezszronowa: Pełny No Frost · Poziom hałasu [dB]: 35 · Funkcje: Komora zero, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, · Zmiana kierunku otwierania drzwi | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taboret gazowy, podwójny · konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej · wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy) · płomień pilotowy palników · zabezpieczenie przeciwwypływowe · redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) · przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l · regulowane nóżki ~ 20 mm · Przystosowane do gazu: G20(2E;2H) 20mbar · Zasilanie: gaz · Wysokość - H (mm): 380 · Głębokość - D (mm): 605 · Szerokość - W (mm): 1140 · Moc gazowa (kW): 18 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piec konwekcyjno-parowy, STW-Compact, elektroniczny, 4xGN1/1, P 7.2 kW · manualny, intuicyjny panel sterowania, klamka drzwi z lewej strony · alarm na koniec cyklu pracy · wyłącznik drzwiowy · wewnętrzne oświetlenie LED · przyłącze wody 3/4 cala · regulacja wilgotności od 0 do 100 % · regulacja czasu (timer) od 0–999 minut i tryb non-stop · komin sterowany manualnie · 2 prędkości wentylatora (maksymalna i minimalna prędkość) dodatkowy przycisk zaparowania "strzał pary" · pojemność pieca: 11xGN 1/1 20 mm · 3 cyfrowe wskaźniki dla lepszej kontroli pracy pieca · podwójna, bezpieczna szyba, piec powinien posiadać podstawę wysokości - H (mm): 850 oraz automatyczny uzdatniacz wody · Poziom głośności (dB): ~70 · Napięcie - U (V): 400 · Zasilanie: prąd · Rozmiar GN: 1/1 · Drzwi otwierane na: prawo · Waga - M (kg): 65 · Wysokość - H (mm): 690 · Głębokość - D (mm): 750 · Szerokość - W (mm): 720 · Moc elektryczna (kW): 7.2 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM - Zespół Szkół w Zalesiu - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Szkół w Dąbiu - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj wyposażenia | Liczba jednostek | Rodzaj miary | Cena jednostkowa [zł.] | Wartość netto [zł.] | Podatek VAT |  | Wartość brutto [zł.] |  | Nazwa producenta / nr katalogowy jeśli występuje |
|  | Piec konwekcyjno-parowy · manualny, intuicyjny panel sterowania, klamka drzwi z lewej strony · alarm na koniec cyklu pracy · wyłącznik drzwiowy · wewnętrzne oświetlenie LED · przyłącze wody 3/4 cala · regulacja wilgotności od 0 do 100 % · regulacja czasu (timer) od 0–999 minut i tryb non-stop · komin sterowany manualnie · 2 prędkości wentylatora (maksymalna i minimalna prędkość) · dodatkowy przycisk zaparowania "strzał pary" pojemność pieca: 11xGN 1/1 20 mm · 3 cyfrowe wskaźniki dla lepszej kontroli pracy pieca · podwójna, bezpieczna szyba, · piec powinien posiadać podstawę Wysokości - H (mm): 850 oraz automatyczny uzdatniacz wody · Poziom głośności (dB): ~70 · Napięcie - U (V): 400 · Zasilanie: prąd · Rozmiar GN: 1/1 · Drzwi otwierane na: prawo · Waga - M (kg): 65 · Wysokość - H (mm): 690 · Głębokość - D (mm): 750 · Szerokość - W (mm): 720 · Moc elektryczna (kW): 7.2 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej · szafa z wymuszonym obiegiem powietrza · obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej · w komplecie 3 półki · elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem · wbudowany zamek na klucz · automatyczne odszranianie · wymiary półek WxD: 505x365 mm · minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm · wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego · możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak · Wysokość - H (mm): 1850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 600 · Pojemność - V (l): 361 · Moc elektryczna (kW): 0.13 · Temperatura min. (°C): 0 · Temperatura max. (°C): 8 · Pojemność netto (l): 265 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny bez półki 400x500x850 mm spawany · stół spawany · podwieszana szuflada do samodzielnego montażu · materiał wykonania: stal nierdzewna · konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 500 · Szerokość - W (mm): 400 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw prysznica · zestaw powinien zawierać wąż m.in. długości 200 cm · podłączenie 1/2" | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik aluminiowy, teflonowany, GN 1/1, H 20 mm Materiał wykonania: aluminium · Rozmiar GN: 1/1 · Wysokość - H (mm): 20 · Głębokość - D (mm): 325 · Szerokość - W (mm): 530 · Pojemność - V (l): 2.5 | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik aluminiowy, teflonowany, GN 1/1, H 40 mm Materiał wykonania: aluminium· Rozmiar GN: 1/1 · Wysokość - H (mm): 40 · Głębokość - D (mm): 325 · Szerokość -W (mm): 530 · Pojemność - V (l): 5.5 | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik stalowy, peforowany, GN 1/1, H 65 mm · polecany do gotowania na parze w piecach konwekcyjno-parowych · wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej · pojemność GN przybliżona · średnica oczka ok. 2.8 mm · piętrowanie: Tak · Mycie w zmywarce: Tak · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 65 · Głębokość - D (mm): 530 · Szerokość - W (mm): 325 · Pojemność - V (l): 8 | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny bez półki 400x700x850 mm spawany Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja spawana · Wysokość - H (mm) 850 · Głębokość - D (mm) 700 · Szerokość - W (mm) 400 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patelnia uchylna, elektryczna · przeznaczona do smażenia i duszenia potraw · ręczny przechył misy w celu zlewania oleju · powierzchnia robocza 0.27m2 · płynna regulacja temperatury · termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem · obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej · wydajność ok. 100 kotletów/h · pojemność misy ok. 40 l. · Napięcie - U (V): 400 · Zasilanie: prąd · Częstotliwość (Hz): 50 · Waga - M (kg): 52 · Wysokość - H (mm): 912 · Głębokość - D (mm): 786 · Szerokość - W (mm): 700 · Moc elektryczna (kW): 6.3 · Temperatura max. (°C): 300 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taboret gazowy, pojedynczy · konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej · wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy) · płomień pilotowy · zabezpieczenie przeciw wypływowe · redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) · przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l · regulowane nóżki ~ 20 mm · Przystosowane do gazu: G20(2E;2H) 20mbar · Zasilanie: gaz · Wysokość - H (mm): 380 · Głębokość - D (mm): 605 · Szerokość - W (mm): 565 · Moc gazowa (kW): 9 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny bez półki 1400x600x850 mm spawany · Stół spawany · Podwieszana szuflada do samodzielnego montażu Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 1400 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka ociekowa na talerze drzwi suwane 1000x400x600 mm · szafka spawana · przestawna półka · maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m² · możliwość zamontowania zamka do drzwi suwanych Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 600 · Głębokość - D (mm): 400 · Szerokość - W (mm): 1000 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z półką 1500x600x850 mm spawany · Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady · Stół spawany · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 1500 · Ilość półek (szt): 1 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół centralny -przelotowy z drzwiami suwanymi 1000x700x850 mm · stół spawany · przestawna półka · możliwy montaż zamka · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 700 · Szerokość - W (mm): 1000 | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół z basenem 1-komorowym spawany 1000x600x850 mm h=300 mm · wysokość komory h= 300 mm · basen spawany · otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm · Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 1000 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa magazynowa, drzwi suwane 900x600x2000 mm · konstrukcja spawana · możliwy montaż zamka · trzy przestawne półki Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 2000 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 900 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny bez półki 800x600x850 mm spawany · Stół spawany · Podwieszana szuflada do samodzielnego montażu · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 800 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuchnia gazowa, 4-palnikowa · konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej · płomień pilotowy palników · zabezpieczenie przeciw wypływowe · redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) · żeliwne ruszty · regulowane stopki · ustawiona fabrycznie na gaz G30 · 4 palniki (3.5+2x5+7 kW) · panel przedni grawerowany laserowo · regulowane nóżki ~ 20 mm · Przystosowane do gazu: G30(3B/P) 37mbar · Zasilanie: gaz · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 700 · Szerokość - W (mm): 800 · Moc gazowa (kW): 20.5 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okap z wentylatorem trapezowy przyścienny trapezowy · Wysokość - H (mm): 550 · Głębokość - D (mm): 1100 · Szerokość - W (mm): 1800 okap z wentylatorem, oświetlenie LED, łapacze tłuszczu, wydajność wentylatora do 2500 m3/h, okap trapezowy, moc wentylatora 420W | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze zlewem 2-kom.(P) 1100x500x850mm Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja spawana · Wysokość - H (mm) 850 · Głębokość - D (mm) 500 · Szerokość - W (mm) 1100 · Otwór pod baterię pomiędzy komorami średnica 33mm · Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm · Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów · Stół spawany · Komory zlewu po prawej stronie | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talerz płytki · klasyczna biała, dekorowana zastawa stołowa do zastosowań w profesjonalnej gastronomii · wykonana z hartowanego szkła odporna na szok termiczny, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne · Wysokość - H (mm): 23 · Średnica (mm): 250 | 150 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talerz głęboki · klasyczna biała, dekorowana zastawa stołowa do zastosowań w profesjonalnej gastronomii · wykonana z hartowanego szkła odporna na szok termiczny, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne · podlega recyklingowi · Wysokość - H (mm): 36 · Średnica (mm): 240 · Pojemność - V (l): 0.6 · Przystosowane do kuchenek mikrofalowych: Tak · Kolor: biały | 150 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kubek · profesjonalne szkło dla gastronomii· szkło hartowane, przeźroczyste · podana pojemność to pojemność całkowita · Piętrowanie: Tak · Wysokość - H (mm): 94 · Średnica (mm): 78 · Pojemność - V (l): 0.25 | 108 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM - Zespół Szkół w Dąbiu - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Szkół w Gołaszynie - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj wyposażenia | Liczba jednostek | Rodzaj miary | Cena jednostkowa [zł.] | Wartość netto [zł.] | Podatek VAT |  | Wartość brutto [zł.] |  | Nazwa producenta / nr katalogowy jeśli występuje |
|  | Stół przyścienny z półką 800x700x850 mm spawany · Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady · Stół spawany· Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 700 · Szerokość - W (mm): 800 · Ilość półek (szt): 1 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piec konwekcyjno-parowy · manualny, intuicyjny panel sterowania, klamka drzwi z lewej strony · alarm na koniec cyklu pracy · wyłącznik drzwiowy · wewnętrzne oświetlenie LED · przyłącze wody 3/4 cala · regulacja wilgotności od 0 do 100 % · regulacja czasu (timer) od 0–999 minut i tryb non-stop · komin sterowany manualnie · 2 prędkości wentylatora (maksymalna i minimalna prędkość) · dodatkowy przycisk zaparowania "strzał pary" · pojemność pieca: 11xGN 1/1 20 mm · 3 cyfrowe wskaźniki dla lepszej kontroli pracy pieca podwójna, bezpieczna szyba, · piec powinien posiadać podstawę Wysokości - H (mm): 850 oraz automatyczny uzdatniacz wody· Poziom głośności (dB): ~70 · Napięcie - U (V): 400 · Zasilanie: prąd · Rozmiar GN: 1/1 · Drzwi otwierane na: prawo · Waga - M (kg): 65 · Wysokość - H (mm): 690 · Głębokość - D (mm): 750 · Szerokość - W (mm): 720 · Moc elektryczna (kW): 7.2 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik emaliowany, GN 1/1, H 20 mm · wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw · Piętrowanie: Tak · Mycie w zmywarce: Tak · Materiał wykonania: stal emaliowana · Wysokość - H (mm): 20 · Głębokość - D (mm): 325 · Szerokość - W (mm): 530 · Pojemność - V (l): 2.2 | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik emaliowany, GN 1/1, H 40 mm · wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw · dobrze przewodzi ciepło · Piętrowanie: Tak · Mycie w zmywarce: Tak · Materiał wykonania: stal emaliowana · Wysokość - H (mm): 40 · Głębokość - D (mm): 530 · Szerokość - W (mm): 325 · Pojemność - V (l): 5 | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik stalowy, perforowany, GN 1/+C20:C401, H 40 mm · polecany do gotowania na parze w piecach konwekcyjno-parowych · wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej · pojemność GN przybliżona · średnica oczka ok. 2.8 mm · Piętrowanie: Tak · Mycie w zmywarce: Tak · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 40 · Głębokość - D (mm): 530 · Szerokość - W (mm): 325 · Pojemność - V (l): 5 | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe 800x400x600 mm · szafka spawana · przestawna półka · maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m² · możliwość zamontowania zamka · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 600 · Głębokość - D (mm): 400 · Szerokość - W (mm): 800 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół z basenem 1-komorowym spawany 700x700x850 mm h=400 mm · wysokość komory h= 400 mm · basen spawany · otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm · Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 700 · Szerokość - W (mm): 700 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa · bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa · wymagany otwór w zlewie Ø 33-35 mm | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półka wisząca podwójna 700x400x390 mm · Prosty montaż · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: skręcana · Wysokość - H (mm): 390 · Głębokość - D (mm): 400 · Szerokość - W (mm): 700 półki perforowane | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umywalka niezabudowana 400x295x150 mm · wymiary komory 345x248 mm · otwór pod baterię po prawej stronie ø 30 mm · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 150 · Głębokość - D (mm): 295 · Szerokość - W (mm): 400 | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka wisząca, drzwi suwane 1300x400x600 mm · Szafka spawana · Przestawna półka · Możliwy montaż zamka · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 600 · Głębokość - D (mm): 400 · Szerokość - W (mm): 1300 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 700x600x850 mm · Stół spawany · Przestawna półka · Możliwy montaż zamka · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 700 · Ilość drzwi (szt): 2 | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół ze zlewem 1-kom.(L), bez półki 800x600x850 mm · Stół spawany · Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm · Stół posiadający komorę o wymiarach 400x400x250 mm · Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów · Zlew po lewej stronie · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 800 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maszynka do mielenia mięsa · zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe · obudowa wykonana z anodowanego aluminium · podajnik wykonany ze stali nierdzewnej · bieg wsteczny · w komplecie 3 sitka 3, 5 i 8 mm (średnica oczka) · średnica sitka - 68 mm · głowica i ślimak wykonane z anodowanego aluminium · antypoślizgowe nóżki · przeznaczona dla małej gastronomii · w zestawie lejek do nadziewania kiełbas oraz końcówka do nadziewanie pierogów · sitka i nóż wykonane ze stali węglowej · popychacz wykonany z polietylenu · wydajność chwilowa 125kg/h · Przystosowanie do pracy ciągłej: Nie · Napięcie - U (V): 230 · Wysokość - H (mm): 350 · Głębokość - D (mm): 190 · Szerokość - W (mm): 410 · Moc elektryczna (kW): 0.25 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny bez półki 1300x600x850 mm spawany · Stół spawany · Podwieszana szuflada do samodzielnego montażu · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 1300 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuchnia gazowa, 6-palnikowa G20 · konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej · płomień pilotowy palników · zabezpieczenie przeciw wypływowe · redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) · żeliwne ruszty · regulowane stopki · G20 · 6 palników (3,5+3x5+2x7) · regulowane nóżki (+/- 20 mm) · panel przedni grawerowany laserowo · Przystosowane do gazu: G20(2E;2H) 20mbar · Zasilanie: gaz · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 700 · Szerokość - W (mm): 1200 · Moc gazowa (kW): 32.5 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szatkownica do warzyw · asynchroniczny silnik, magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy · łatwe czyszczenie dzięki demontowalnej komorze roboczej i podajnikowi · dwa otwory wsadowe 158x64mm, Ø 58 mm · możliwość krojenia od 8 mm do 12 mm · Napięcie - U (V): 230 · Wysokość - H (mm): 590 · Głębokość - D (mm): 304 · Szerokość - W (mm): 320 · Moc elektryczna (kW): 0.5 · Prędkość obrotów (obr/min): 500 · Wydajność na godzinę (kg/h): 180 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw 4 tarcz tnących · plastry 2mm; wiórki 1,5mm; słupki 2x6 mm; tarte ziemniaki | 1 | Kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciskarka elektryczna do owoców cytrusowych · urządzenie uruchamiane za pomocą dźwigni dociskacza · części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej · prędkość obrotowa silnika 1450 obr/min · średnica otworu wsadowego 110 mm · Napięcie - U (V): 230 · Wysokość - H (mm): 396 · Głębokość - D (mm): 287 · Szerokość - W (mm): 212 · Moc elektryczna (kW): 0.23 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1200x600x850 mm · stół spawany · przestawna półka · możliwość zamontowania zamka do drzwi · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 1200 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 800x600x850 mm · Stół spawany · Przestawna półka · Możliwy montaż zamka · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 800 · Ilość drzwi (szt): 2 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny bez półki 600x600x850 mm spawany · Stół spawany · Podwieszana szuflada do samodzielnego montażu · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 600 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z półką 800x600x850 mm spawany · Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady · Stół spawany · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 800 · Ilość półek (szt): 1 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół z basenem 1-komorowym spawany 600x600x850 mm h=400 mm · wysokość komory h =400 mm · basen spawany · otwór pod baterię na środku komory ø 33 mm · Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 600 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napełniacz z wylewką łokciowy · bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką łokciową · wymagana Ø otworu 34-36 mm · wężyki w standardzie z końcówką 1/2'' | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zmywarko - wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, pompa wspomagająca płukanie, · profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania · sterownie elektromechaniczne odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy · ergonomiczny uchwyt · przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 · maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm · precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego · cykl mycia 120 s lub 180 s · wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h · pompa zrzutowa i pompa wspomagająca płukanie · kontrolki temperatury pracy bojlera i komory · 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) · zużycie wody 2,5 l/cykl · kosz 500x500 mm · w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce · uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V · opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego · moc grzałki komory - 2 kW · moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW · wysokość komory wsadowej ~370 mm · Długość cyklu pracy (sek): 120/180 · Moc elektryczna (kW): 3.4/4.9 · Moc zainstalowana (kW): 5.6/7.1 · Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5 · Moc grzałki komory (kW): 2 · Napięcie - U (V): 230/400 · Napięcie - U (V): 400/230 · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Wysokość - H (mm): 835 · Głębokość - D (mm): 680 · Szerokość - W (mm): 565 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (P), drzwi skrzydłowe 800x700x850 mm · Stół spawany · Zawiasy w drzwiach po lewej stronie · Przestawna półka · Głębokość szuflad 150 mm · Możliwy montaż zamka · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 700 · Szerokość - W (mm): 800 · Ilość szuflad (szt): 3 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw prysznica · zestaw powinien zawierać wąż długości 200 cm · podłączenie 1/2" | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa do zmywarko - wyparzarki uniwersalnej · wysokość rantu 12 mm · podstawa powinna posiadać dwa poziomy prowadnic pod kosze 500x500 mm · Wysokość - H (mm): 450 · Głębokość - D (mm): 560 · Szerokość - W (mm): 575 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z półką 400x600x850 mm · Stół spawany · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 600 · Szerokość - W (mm): 400 · Ilość półek (szt): 1 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 1200x500x850 mm · Stół spawany · Przestawna półka · Możliwy montaż zamka · Materiał wykonania: stal nierdzewna · Konstrukcja: spawana · Wysokość - H (mm): 850 · Głębokość - D (mm): 500 · Szerokość - W (mm): 1200 · Ilość drzwi (szt): 2 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafa przelotowa, drzwi suwane 900x600x1000 mm · Materiał wykonania stal nierdzewna · Możliwy montaż zamka · Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe · Konstrukcja spawana · Wysokość - H (mm) 1800 · Głębokość - D (mm) 600 · Szerokość - W (mm) 900 | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM - Zespół Szkół w Gołaszynie - Szkoła Podstawowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie pn. „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Łuków” objęty jest wsparciem w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu

„Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

"Posiłek w szkole i w domu w Gminie Łuków"

(Znak sprawy: PI.271.1.11.2022)

| Lp. | SZKOŁA | Łączna wartość netto [zł.] | Łącznie - Podatek VAT | Łączna wartość brutto [zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zespół Szkół w Zalesiu - Szkoła Podstawowa |  |  |  |
| 2 | Zespół Szkół w Dąbiu - Szkoła Podstawowa |  |  |  |
| 3 | Zespół Szkół w Gołaszynie - Szkoła Podstawowa |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| RAZEM słownie: |  | …………………………………………………………………………………………..………. ……………………………………………………………………….…… złotych brutto |  |  |

………...........................................................................							……………………………………………………….……………..

(miejscowość, data)					     	 (podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)